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俄罗斯联邦国家预算高等教育机构
“符拉迪沃斯托克国立大学”
消防安全规定
1. 离开房间时，请再次确认灯具和所有电器已关闭。
2. 禁止使用自制取暖设备。
3. 不得因同时将多台电器插入同一插座而造成电网过载（同时使用不超过两台）。
4. 禁止自行维修配电箱、插座和电源开关。
5. 不得使用有故障的插座、开关和电器。
6. 不得用易燃材料覆盖正在使用的落地灯、吊灯和台灯。
7. 禁止在房间内使用大功率电器（如熨斗、电热水壶）。
8. 不得用杂物箱、易燃材料或垃圾堵塞走廊和楼梯平台。疏散通道必须保持畅通。
9. 禁止在宿舍内吸烟。仅可在管理部门指定的地点吸烟。
10. 禁止将易爆物质和材料带入或存放在房间内。
火灾时的行动措施
任何发现火灾或其迹象（冒烟、闻到燃烧或闷烧气味、温度升高）的人，必须立即拨打 01 或 112（手机拨打 101 或 112），说明单位地址、起火地点和本人姓名，并同时通知宿舍管理人员。
1. 启动火灾报警系统通知人员疏散（每层出口处设有火灾报警按钮）。
2. 通过走廊内配电箱的断路器切断火灾区域的电源。
3. 若火情对人员生命和安全不构成重大威胁，应使用初期灭火设备（灭火器、室内消防栓）进行扑救。如无法自行扑灭火灾，应关闭所有门窗（减少空气进入火源），携带最重要的物品和证件，按疏散示意图经主出口和备用出口撤离，离开时关好门但不要上锁。
4. 进入或通过烟雾区域时，应尽量弯腰前行；烟雾严重时应匍匐前进。用湿布（手帕、围巾、布条）捂住口鼻。
5. 如无法撤离：
· 用任何可用材料封堵门缝和通风口，防止烟雾进入；
· 关闭窗户和通风窗；
· 向宿舍值班员（电话）或保安岗（电话 240-42-94）报告所在位置，或拨打 101、112；
· 走到窗前（不要打开窗户），通过在玻璃上书写或张贴任何求救标志来引起消防人员注意；
· 躺在地面上，通过湿布呼吸。
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